Załącznik nr 1 A  do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwa zamówienia: | Modernizacja zabytkowych budynków w Serocku. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | MGZGK.1710.10.2025 |

| CZĘŚĆ | NAZWA | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie dokumentacji projektowej | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji budynków komunalnych wpisanych do rejestru zabytków w zakresie przewidzianych prac remontowych, uzyskanie wszelkich pozwoleń. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę , w tym uzgodnienie z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków - do 30.05.2026 r. Dokumentację należy wykonać dla zamówienia podstawowego oraz objętego prawem opcji, na podstawie zamieszczonych przedmiarów robót oraz PFU – Załączniki nr 1 B i nr 2 . Dokumentację projektową należy opracować jedynie w niezbędnym zakresie dla realizacji prac przewidzianych w zamówieniu podstawowy i prawie opcji |
| 2 | Roboty remontowe – zamówienie podstawowe | Prace remontowe będą wykonywane w następujących budynkach zabytkowych w Serocku: ul. Rynek 14 – wymiana orynnowania i obróbek blacharskich, remont pokrycia dachowego, remont kominów, ul. Pułtuska 15 – wymiana stolarki drzwiowej, remont elewacji ul. Pułtuska 17 – wymiana stolarki okiennej, remont elewacji Budynki wpisane do rejestru zabytków są obecnie wykorzystywane jako mieszkania komunalne. Prace remontowe należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Zakończenie prac budowlanych protokołem odbioru i przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej przewidziano do 31.10.2026 r. |
| 3 | Roboty objęte prawem opcji | Zamawiający obejmuje prawem opcji prace polegające na remoncie elewacji ściany frontowej i ściany od strony podwórka w budynku przy ul. Rynek 14 oraz wymianie stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Pułtuskiej 17 i wymianie stolarki okiennej w budynku przy ul. Pułtuskiej 15 |

Zamawiający posiada szczegółowe dokumenty dotyczące kolorystyki poszczególnych budynków, stolarki okiennej , Uchwały oraz wypisy z MPZP  i na wniosek wykonawcy  może je udostępnić  w formie elektronicznej.

PRAWO OPCJI

Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia w ramach prawa opcji wybranemu Wykonawcy zamówienia jedynie na wybrany  spośród elementów wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym zakres robót budowlanych. Prawo opcji będzie realizowane na następujących zasadach:

- prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;

- do udzielenia dodatkowych robót budowlanych zastosowanie będą miały ceny określone w kalkulacji cenowej oraz w opracowanym kosztorysie.

- o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem, w którym również zostanie określona wartość umowy.

- Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji jedynie w sytuacji, gdy najkorzystniejsza oferta na realizację zamówienia podstawowego nie będzie wyczerpywała wysokości środków jaką Zamawiający zaplanował na realizację zamówienia.

- warunkiem skorzystania z zamówienia w ramach prawa opcji jest złożenie pisemnego oświadczenia przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą, o skorzystaniu z tego prawa, w którym ustali ostateczny zakres rzeczowy zlecenia.

- brak pisemnego oświadczenia woli ze strony Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji nie może stanowić podstaw do realizacji zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w ramach prawa opcji, w niepełnym zakresie, i zlecenia tylko jej części w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych przez Zamawiającego.

- w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za zakres prac zleconych przez Zamawiającego w składanym przez niego oświadczeniu o skorzystaniu z prawa opcji.

- w zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji stosuje się odpowiednio zapisy umowy jak dla zamówienia podstawowego.

Prawem opcji objęte zostały prace remontowe elewacji ściany zewnętrznej i ściany od strony podwórka dla budynku przy ul. Rynek 14 oraz wymiana stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Pułtuskiej 17 i  wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul.  Pułtuskiej 15.